Świedziebnia, 2010 – 09 –13

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Zamawiający:

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Świedziebni

87 – 335 Świedziebnia

Regon: 871654810

## NIP 874-16-28-807

2. Tryb udzielenia zamówieni:

1) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę      „ Oleju opałowego do Gimnazjum w Świedziebni”.

2) Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

3) Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 września 2010 r. w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Świedziebnia www.bip.swiedziebnia.pl oraz na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1)   Przedmiotem zamówienia jest dostawa ca 25 tys. litrów oleju opałowego do kotłowni

olejowej w budynku  Gimnazjum w Świedziebni.

- W ofercie należy określić cenę za 1 litr oleju opałowego łącznie z podatkiem VAT  oraz kosztem  dostawy we wskazane miejsce.

- Zamawiający wymaga następujące parametry jakościowe:

Gęstość w temp. 150C – 0,860 g/cm3

Wartość opałowa – 42/6 MJ/kg

Temperatura płynięcia – -270C

Barwa – czerwona

Zawartość siarki – 0,10 %/m/m

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

- W przypadku nagłej potrzeby dostawca gwarantuje dostawę oleju w ciągu 2 dni od otrzymania zamówienia telefonicznego.

4. Termin wykonania zamówienia:

- Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 października 2010 roku do 30 kwietnia    2011 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny        spełniania tych warunków

1)   Nie są wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także sprzętem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego  zamówienia.

- Wykonawcy znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia.

- Spełniają wymogi określone w niniejszej specyfikacji.

- Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków zawiera 
punkt 6. SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu       potwierdzenia

- Wypis – odpis z rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia do wykonywania zamówienia zgodnie z art. 22 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.

- Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.

- Oświadczenie wykonawcy, że akceptuje warunki określone w SIWZ i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

- Oświadczenie wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Informacja o posiadanym wyposażeniu technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Certyfikat lub poświadczona kopia jakości dostarczonego oleju.

- Cenę /netto i brutto/ za 1 litr oleju.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych         do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści           dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia           ofert. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego powinny być           sformułowane na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi           zainteresowanemu wykonawcy oraz poinformuje o jej treści wszystkich pozostałych           wykonawców.

2) Osoba do kontaktów Jolanta Nadolska tel.(056)4938428, (056)4938751

8. Wymagania dotyczące wadium:

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związania ofertą 14 dni od dnia złożenia oferty.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

1)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy zgodnie z wymogami ustawowymi.

3)  Poprawki w treści oferty powinny być sygnowane podpisem wykonawcy.

4) Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

7) Oferta zostanie odrzucona w przypadku:

  - niezgodności z ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

  - jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

  - jeżeli nie przedstawi certyfikatu  jakości dostarczonego oleju,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8) Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy  Świedziebnia, 87-335 Świedziebnia, pok. 14 oraz powinna być oznakowana następująco: „ Przetarg na dostawę oleju do Gimnazjum w  Świedziebnia”. Ponadto koperta powinna być oznakowana jw. oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

9) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert w sekretariacie Urzędu Gminy do godziny 1100  do dnia 28.09.2010 r.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.09.2010 r. o godzinie 1100 w Sali nr 10 w Urzędzie Gminy w Świedziebni.

12. Opis sposobu obliczenia. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferent określi cenę /netto i brutto/ za 1 litr oleju. Cena może ulec zmianie w przypadku udokumentowanej znacznej podwyżce cen oleju.

13. Kryterium wyboru ofert:

- Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:

Najniższą cenę (brutto)

Cena – 100 %

Liczba punktów = cena minimalna          x 100 x 100%

cena oferowana

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji 
i wiarygodności wykonawcy. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę spowoduje nie rozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Wszelkie żądania przez komisję wyjaśnienia powinny być określone pisemnie, ten sam warunek dotyczy wyjaśnień składanych przez wykonawcę, niedopełnienie tego wymagania jest równoznaczne z odrzuceniem i w konsekwencji wykluczeniem oferty.

- Niedopuszczalne jest poprawianie względnie zmiana treści oferty po terminie składania ofert.

- Nie dopuszcza się negocjacji między zamawiającym a wykonawcą w temacie zmiany  ceny zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ 
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowę przedłoży wykonawca do zaakceptowania przez zamawiającego – treść zgodna 
z wymaganiami SIWZ.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie przewiduje się.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jakie zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Nie przewiduje się.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  o udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 wobec treści ogłoszenia  o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

18. Termin realizacji faktur za wykonanie przedmiotu umowy – płatne wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku ( faktury VAT) do siedziby zamawiającego.