SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane parametry techniczno – użytkowe oraz wyposażenie |
| --- | --- |
| 1 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY – 1 szt. |
|  | moc znamionowa 3 – faz – min. 9kVA, moc znamionowa 1 – faz – min. 4kVA, automatyczny regulator napięcia, paliwo: etylina 95/98, typ: przenośny, stopień ochrony: IP 54, 1 gniazdo 1~16A, 1 gniazdo 3~16A. |
| 2 | DEFIBRYLATOR AED – 1 szt. |
|  | - możliwość pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, - bateria – okres trwałości min. 400 wyładowań, - wyposażony w minimum 3 pary elektrod samoprzylepnych (2 dla dorosłych, 1 dla dzieci), - wyposażony w torbę transportową lub walizkę, -instrukcja w języku polskim, - klasa bezpieczeństwa: IP 55, - możliwość rejestrowania danych od momentu rozpoczęcia do zakończenia pracy. |
| 3 | PRZENOŚNY ZESTAW OŚWIETLENIOWY LED – 1 szt. |
|  | - dwie głowice, - moc pow. 8000 lum. - płynna regulacja mocy, - szczelność min. IP 54, - możliwość pracy przy podłączonym źródle zasilania 230V. |
| 4 | PRZENOŚNY ZESTAW OŚWIETLENIOWY MAŁY – 1 szt. |
|  | - jedna lampa z diodami LED, - zasilanie akumulatorowe 12V, - moc pow. 2000 lum. - regulacja wysokości. |
| 5 | PILARKA DO DREWNA – 1 szt. |
|  | * moc: ok. 3KW, * system antywibracyjny, * boczny napinacz piły, * system filtrów powietrza długiej żywotności. |
| 6 | PARAWAN DO OSŁONY MIEJSCA WYPADKU – 1 szt. |
|  | - wym. 180x180, - kolor czerwony, - napis odblaskowy: STRAŻ. |
| 7 | LATARKA AKUMULATOROWA PRZENOŚNA – 2 szt. |
|  | - zasilanie akumulatorowe, - wstrząsoodporna, - wodo i pyłoszczelna, - czas pracy min. 10 h, - regulacja natężenia światła, - możliwość stabilnego ustawienia na podłożu. |
| 8 | LATARKA NA HEŁM – 4 SZT. |
|  | - zasilanie bateryjne 3AA, - odporność na upadek 2 m. - wodo i pyłoszczelna, - współpraca z hełmem KZPT, - czas pracy min. 10 h. |
| 9 | ZABEZPIECZENIE PODUSZKI POWIETRZENJ KIEROWCY |